實驗室生物安全意外事件通報處理流程

發生實驗室生物安全意外事件

意外事件危害等級

當事人應立即依設置單位之實驗室生 物安全緊急應變計畫為必要之處理

當事人應向實驗室主管報 告，並留存書面紀錄備查

高度危害

低度危害

中度危害

24小時內向所在地主管機關【高雄市衛生局(07-7134000＃1222)】及中央主管機關【疾病管制高屏管制中心(07-557-0025 #615)】通報

中央主管機關得統籌指 揮相關機關配合處理

設置單位應回報中央主管機關有關意外事件之處理及改善措施

對疑似遭受感染人員進行必要之處置【急診室(726735)】

發

實驗室主管應向設置單位感管室【感控師(726139)及生安會【執行秘書（726201）】通報

經檢驗或症狀觀察確認已遭受感染時，應對其進行醫學治療

向地方主管機關【高雄市衛生局(07-7134000＃1222)】通報，並副知中央主管機關【疾病管制高屏管制中心(07-557-0025 #615)】

主管機關得要求設置單位回報實驗室感染事件之處理及改善措施

結案

對疑似遭受感染人員進行必要之處置【急診室(726735)】

發

實驗室主管應向設置單位感管室【感控師(726139)】及生安會【執行秘書（726201）】通報

經檢驗或症狀觀察確認已遭受感染時，應對其進行醫學治療