生物安全第一等級實驗室審核表

一、實驗室基本資料

| 實驗室名稱 | 醫學實驗室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室地址 | 高雄市苓雅區中正一路2號 |  |  |  |
| 實驗室 聯絡窗口 | 姓名 |  | 職稱 |  |
|  | 聯絡電話 |  |  |  |
| 填報日期 | 年 月 日 |  |  |  |

二、適用範圍

BSL-1 Lab (Biosafety Level 1 Laboratory,BSL-1 Lab)實驗室適用於處理已知特性，不會令免疫力健全之成年人致病，對實驗室人員及環境帶來之可能危害甚小的微生物。

三、實驗室自評設施規範

| 項次 | 自評 |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 實驗室位置 |  |  |
| 1.1 | 必備項目 |  |  |
| 1.1.1 | □Y □N |  | 實驗室無需與大樓建物內部的一般動線相區隔。可以門與公共區域做清楚的區隔，惟應符合其他相關法規之規定。 |
| 1.1.2 | □Y □N |  | 門的大小須足以讓設備能夠進出。 |
| 1.2 | 建議項目 |  |  |
| 1.2.1 | □Y □N |  | 提供文書處理與資料收集的工作處所位於實驗室工作區域外。 |
| 1.2.2 | □Y □N |  | 工作通常在開放式工作台上，無需特殊防護設備或實驗室設施設計，必要時可依據風險評估結果增加適當防護裝備。 |
| 2 | 實驗室物理結構(牆面、地板、天花板) |  |  |
| 2.1 | 必備項目 |  |  |
| 2.1.1 | □Y □N |  | 實驗室應採取便於清理的設計，不宜鋪設地毯。 |
| 2.2 | 建議項目 |  |  |
| 2.2.1 | □Y □N | 實驗室家具（桌檯）須能支撐預期載重及用途。櫥櫃與設備，應預留便於清理的空間。 |  |
| 2.2.2 | □Y □N | 工作台表面需為防水、抗熱、抗有機溶劑、抗酸鹼及其他化學物質。 |  |
| 2.2.3 | □Y □N | 實驗室工作用椅應使用無孔防滲且易於消毒及除污的材質。 |  |
| 3 | 實驗室空調處理系統：無 |  |  |
| 4 | 實驗室壓力系統：無 |  |  |
| 5 | 生物安全櫃之要求：無 |  |  |
| 6 | 消毒滅菌和廢棄物清理 |  |  |
| 6.1 | 必備項目 |  |  |
| 6.1.1 | □Y □N |  | 實驗室感染性廢棄物之處理應遵循感染性廢棄物相關法規執行。 |
| 6.2 | 建議項目 |  |  |
| 6.2.1 | □Y □N |  | 於實驗室鄰近處提供高溫高壓蒸氣滅菌器或其他可接受的廢棄物處理方式。 |
| 7 | 實驗室設施 |  |  |
| 7.1 | 必備項目 |  |  |
| 7.1.1 | □Y □N |  | 實驗室需設置洗手槽，宜設置在近出口處。 |
| 7.1.2 | □Y □N |  | 裝設洗眼設施。 |
| 8 | 實驗室安全措施 |  |  |
| 8.1 | 必備項目 |  |  |
| 8.1.1 | □Y □N |  | 實驗室主管(計畫主持人)應執行本身機構所明訂之實驗室進出管制之政策，並據以施行。 |
| 8.1.2 | □Y □N |  | 實驗室必須符合消防、安全衛生等相關法規之要求。 |
| 8.1.3 | □Y □N |  | 實驗室內應設置火警警報系統。 |
| 8.1.4 | □Y □N |  | 實驗室應針對火災、地震等災害及實驗室生物安全意外事件擬訂實驗室緊急應變計畫。 |
| 實驗室負責人(簽章) |  |  |  |
| 單位主管(簽章) |  |  |  |
| 評核人(簽章) |  |  |  |